Приложение А.4

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| № | 1 |
| --- | --- |

| Канский район | “ | 15 | ” | 02 | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование территориального
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

  - . Наименование (вид) объекта МБДОУ «Таеженский детский сад», нежилое помещение

1.2. Адрес объекта  663637, Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

1.3. Сведения о размещении объекта

| - отдельно стоящее здание | 2 | этажа, | 1 721,2 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - часть здания |  | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  	6 882	кв. м

1.4. Год постройки здания  	1969	, последнего капитального ремонта

2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2017

капитального  не известно

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Таеженский детский сад», МБДОУ «Таеженский детский сад»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  663637, Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

200м от автобусной остановки

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  	200	м

3.2.2. время движения (пешком)  	5	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 2,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 4,5,6,7, 8,9 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 9,10,11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 19 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | 20, 21, 22, 23 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПВ |  | 1 |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны доступны полностью для детей-инвалидов с нарушением умственного развития обучающихся в данном детском саду (ДП-В). Для других категорий инвалидов необходимо выполнение ряда мероприятий (реконструкция и оснащение санитарно-гигиенических помещений, организация системы информации и связи, реконструкция запасных выходов)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. . Период проведения работ  по мере финансирования в рамках исполнения  программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  обеспечение доступности образования,

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
	;

4.4.6. другое  	.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 | л. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 4 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 3 | л. |

| Результаты фотофиксации на объекте | 23 | на | 11 | л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | 2 | на | 18 | л. |

План эвакуации                                                  2                    на             2        л.

Схема местности                                                1                    на             1        л.

| Руководитель рабочей группы | Заведующий Прокопьева В.Ю. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Должность, Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

| Члены рабочей группы | Заместитель заведующего Ахтямова О.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Должность, Ф.И.О.) |  | (Подпись) |
|  | Заведующий хозяйством Непомнящая Е.Н. |  |  |
|  | (Должность, Ф.И.О.) |  | (Подпись) |
| Управленческое решение согласовано | “ |  | ” |  | 20 | 16 | г. |

| (протокол № |  | ) |
| --- | --- | --- |

Комиссией (название)  	.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  |  |  |  | нет |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  | 1 | Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения | К, С, Г | Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | 2 |  |  |  | нет |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  | нет |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  | нет |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Устройство съездов на тротуар. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения. | все | Устройство съездов на тротуар Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН | Установка средств информационной поддержки. |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (К, О, С, У) |  | 1,2,3 | Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР |

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:  на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) главный вход | есть |  | 2 | Отсутствие тактильных средств. |  | Нанесение тактильных средств | Индивидуальное решение |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К | Приспособление запасного выхода | ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3 | Отсутствие тактильных средств. |  | Нанесение тактильных средств | Индивидуальное решение |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2,4 | Отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид» | К,С | Установить кнопку вызова и знак «Инвалид» | Индивидуальное решение |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ, ВНД (К) |  |  | Капитальный ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать запасной выход для обеспечения доступности для передвигающихся на колясках, установить кнопку вызова персонала.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | 20,21,22,23,9 | Ширина коридоров составляет 1,75 м., доступ на второй этаж невозможен |  | Нанесение тактильных средств, установка твердого нескользящего покрытия |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 5,6, 8 | Ширина лестницы – 1,15 м | К | Техническое решение невозможно |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  | Техническое решение невозможно |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  | Техническое решение невозможно |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 4 | Пороги не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном | К,С | Выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек. | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 3,4, 5,6,7,8 | Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии | К,С | Выполнить работы по нанесению тактильной информации, | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет устройств иформации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) Нет дополнительных поручней, контрастных цветных полос, фактурного покрытия | К,С,Г | Установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых), установка дополнительных поручней, контрастных цветных полос, фактурного покрытия | Индивидуальное решение |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДП-И (О,Г,У) ВНД (К,С) |  | 4,5,6,7,8,9 | ТР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Групповая форма обслуживания | есть |  | с 9 по 18 | Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема в туалетную комнату составляет 0,7 м. |  | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема, расширение дверного проема. | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 17 | В музыкальном зале отсутствуют средства обеспечивающие полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов | С, К,Г | Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой. Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию | Индивидуальное решение |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  | Музыкальный зал находится на втором этаже. Отсутствуют пандусы, лифты, подъемные платформы и другие приспособления для перемещения. Отсутствуют места целевого назначения, специально выделенные для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Отсутствует обозначение помещения рядом с дверью, нет дублирования рельефными знаками | К,С,Г | техническое решение невозможно Оборудовать места целевого назначения для инвалидов и других МГН и установить обозначение помещения в соответствии с нормативными требованиями | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ВНД (С, Г) ДУ (К) |  |  | Индивидуальное решение |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД– недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно для категории К.

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет | ДЧ-И |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны частично избирательно для категории У, необходимо индивидуальное решение с ТСР для категорий К, О, С, Г.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет | нет |  |  |  |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 19 | Ширина дверного проема меньше нормы, кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней, визуального обособления зон, вешалки и мест временного размещения кресел-колясок, костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) | К,О,С | Расширение дверных проемов, оборудование кабин | КР. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Гардеробная соответствует | К,О,СГ,У |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) | К,С,Г | Переоборудование туалетных комнат. Установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) | КР |

II.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) |  | 19 | Капитальный ремонт |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещения доступны частично

избирательно для категорий Г, У. В санитарно-гигиенических помещениях требуется

расширение дверных проемов, установка поручней, демонтаж порогов , установка устройств

информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых) для категорий К, С.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 2 от 15. 02. 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствуют | К,Г,У | Приобретение, монтаж и установка оборудования | Индивидуальное решение |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют | К,С | Приобретение, монтаж и установка оборудования | Индивидуальное решение |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют | С | Приобретение, монтаж и установка оборудования | Индивидуальное решение |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Приобретение, монтаж и установка оборудования |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД (к,г,у) |  | 20,21,22 | Индивидуальное решение |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для системы информатизации в детском саду требуется

индивидуальное решение с ТСР.