УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Таеженский детский сад»

_________В.Ю.Прокопьева

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

информация об объекте социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта    МБДОУ «Таеженский детский сад»

1.2. Адрес объекта 663637, Канский район, с.Таежное, ул.Ленина 41

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   2   этажа, 1 721,2 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта 2011 год (частичная замена окон на пластиковые), 2013 год (замена входной двери), 2014 год (перепланировка пищеблока и прачки)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2017 капитального  не известно

Сведения об организации, расположенной на объекте:

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  _Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Таеженский детский сад», МБДОУ «Таеженский детский сад»

  - Юридический адрес организации (учреждения) 663637, Канский район, с.Таежное, ул.Ленина, 41

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):   государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  МКУ «УО Канского района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  663600, г.Канск, у.Ленина, 4/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 75, вместимость 110, пропускная способность 80

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200м

3.2.2 время движения (пешком) 5  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  нет

3.2.4 Перекрестки:   нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  (описать  ) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:   нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  |  | Х |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  |  | Х |
| 4 | с нарушениями зрения |  |  | х |  |
| 5 | с нарушениями слуха |  |  | х |  |
| 6 | с умственными нарушениями |  |  | х |  |

* - с учетом СП 59.13330.2012

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий МГН | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП | ДП |  |  |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны доступны полностью для детей-инвалидов с нарушением умственного развития обучающихся в данном детском саду (ДП-В). Для других категорий инвалидов необходимо выполнение ряда мероприятий (реконструкция и оснащение санитарно-гигиенических помещений, организация системы информации и связи, реконструкция запасных выходов)

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Х |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | Х |  |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |  | Х |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | Х |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |  | Х |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | Х |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |  | Х |  |  |
| 8 | Все зоны и участки |  | Х |  |  |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения   программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации   состояние доступности ОСИ изменится на доступную для большинства категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется согласование .

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта Не имеется.

4.5.  Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на официальном сайте _________________