ОТЧЕТ

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности (Предписание №363/1/1-5)

А) О результатах принятых мер сообщаем следующее:

- Для исполнения №363/1/1:

Проведено повторное испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (Протокол №2/17 от 28.02.2017)

- Для исполнения №363/1/2:

- Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер в помещении кухни на первом этаже МБДОУ «Таеженский детский сад»;

- Составлен акт.

- Для исполнения №363/1/3:

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом ХV((( Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

- Для исполнения №363/1/4:

Изготовлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной системы объекта (Рабочий проект системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Шифр проекта 051 К РО/17 ПС).

- Для исполнения №363/1/5:

Разработана и утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для обучения работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации.

6. Виновный в неисполнении обязательных требований пожарной безопасности наказан.

09.03.2017г.

Заведующий МБДОУ «Таеженский детский сад»                В.Ю.Прокопьева