Зарегистрирована:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Канску и Канскому району

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящая декларация составлена в отношении |  |
| **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения****«Таеженсий детский сад»****(МБДОУ «Таеженский детский сад»)**Функциональное назначение: Ф 1.1. |
| (указывается организационно - правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращённое наименование) |

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

|  |  |
| --- | --- |
| регистрации юридического лица |  **1022401360398** |

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | **2450015392** |

|  |  |
| --- | --- |
| Местонахождение объекта защиты | **663637, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Таёжное, ул. Ленина 41** |
| (указывается адрес фактического местонахождения объекта защиты) |  |

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты

|  |  |
| --- | --- |
|  | **663637, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Таёжное, ул. Ленина 41**E-mail: **arh-dc 2015@yandex.ru****тел. 8(39161) 7-39-27** |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела |
| I | **Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты**Расчёт пожарного риска не производился п.3 ст. 6 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| II | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составит 00 (ноль) рублей 00 коп. |
| III | **Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**(в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)1. ФЗ № 69 от 21.10.1994 г. «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
2. ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». (Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями от 17.02.2014).
3. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
4. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 13.07.2014.
5. Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
6. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
7. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
9. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
10. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» с изменениями от 01.06.2011 N 274.
11. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
12. СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования».
13. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов, на объекте, в частности, должны выполняться следующие требования:**Правила противопожарного режима в Российской Федерации:**п.п. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30. 31, 32, 33, 35, 36,37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 722,75, 77, 97, 102. 103. 104, 105, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 471, 472, 474, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 486.**Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»:**Глава I. Общие положенияГлава II. Противопожарный инструктажГлава III. Пожарно-технический минимумГлава IV. Проверка знаний правил пожарной безопасностиГлава V. Специальные программы**Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изменениями и дополнениями от 13.07.2014:** ст. 32 Здание имеет класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 — здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций; ст. ст. 6, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 103, 105, 123, 134, 136, 141, 143, 144; **Приложение к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:**Таблицы 3, 21, 28, 29.**СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:**Глава [5](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i396632) Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей (класс Ф1)Глава 5.1 Общие положенияГлава [5.2 Детские](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55306/index.htm#i432133) дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1);**СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:**Глава 5 Требования к строительным конструкциям, Глава 6 Требовании к зданиям и сооружениям,ст. 6.7. Общественные здания.**СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:** Глава [3 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55308/index.htm#i38763).Глава [4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55308/index.htm#i45814).Глава [5 Требования пожарной безопасности к световому оповещению и управлению эвакуацией людей](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55308/index.htm#i56239).Глава [6 Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55308/index.htm#i64588).Глава [7 Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55308/index.htm#i73619).**СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»:** Глава 4 Общие требования пожарной безопасности;Глава 5 Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4: ст. 5.2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.**СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»:**Глава 4 Общие положения;Глава 13 Системы пожарной сигнализации.**СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»:** Глава 4 Требования пожарной безопасности.**СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»:**Глава 4 Основные положения;Глава 5 Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления.**СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:**Глава [4 Требования к эксплуатации огнетушителей.](http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55314/index.htm#i48555)Приложения А, Б, В, Г. |

Настоящую декларацию разработал

Заведующий МБДОУ «Таеженский детский сад» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Прокопьева

«01» августа 2016 г.